Pytania do przetargu

Odpowiedzi:

Ad1.do 5

Zakres związany z remontem posadzek ograniczono do posadzek betonowych i lastriko, materiały jak w opisie tech. Wyjęto z zakresu wymianę posadzek PCV ,wykładziny dywanowej oraz remont podłóg z desek. Przyjęto skucie terakoty 20x20 w pomieszczeniach remontowanych toalet. Zaprojektowano posadzkę epoksydową ( opis w projekcie ).

Ad6. Projektant miał na myśli reperacje powierzchni tynków. Charakter pomieszczeń nie wymaga bardzo dokładnego równania ścian. Tynki  po naprawie muszą być nośne,  przetarte i zunifikowane kolorystycznie.

Ad.7  i 8 . Rysunki zostaną  niebawem zamieszczone  na stronie internetowej Zamawiającego.