Odpowiedź dla firmy nr 3 z dnia 13 lutego 2013r.

Ad.1 Dokładny zakres prac w tym obszarze pokazuje dokumentacja i jej zapisy.

Ad.2 Prosimy o ograniczenie kalkulacji do zakresu ujętego w projekcie. Nie przewidujemy montażu nowych wentylatorów we wspomnianych oknach.

1.Prosimy o podanie typów opraw zamieszczonych w projekcie.

2. Prosimy o podanie parametrów urządzenia „ listwa grzewcza „

3. Prosimy o podanie parametrów „ płyta grzewcza „

Odpowiedzi dla firmy nr3 z dnia 13 lutego 2013r.

Ad1.Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi oraz decyzją konserwatora ( zamieszczone w wyjaśnieniach do SIWZ nr1) prosimy o przyjęcie do kalkulacji opraw i osprzętu standardowego. Wymiana opraw powinna mieć charakter odtworzeniowy

Ad.2 Prosimy o ograniczenie kalkulacji do zakresu ujętego w projekcie. Nie przewidujemy wymiany „listew grzewczych”

Ad.3  Prosimy o ograniczenie kalkulacji do zakresu ujętego w projekcie. Nie przewidujemy wymiany „płyty grzewczej”