UWAGA

W wyjaśnieniu do punktu 3.4  SIWZ-u dotyczącego opisu zamówienia , zamawiający  informuje ,że ze względu na przyjętą ryczałtową  formę wynagrodzenia załączone przedmiary co do swojego  zakresu , jednostek obmiaru oraz ilości mają  charakter informacyjny, a nie obowiązujący. Oznacza to, że oferent  w celu przygotowania  oferty( propozycji wynagrodzenia ryczałtowego) powinien opierać się przede wszystkim na  załączonej dokumentacji projektowej, co wynika art.22 pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane(tj. Dz .U. z 2010, nr 243 poz. 1623 ze zm.), obowiązujących w tym zakresie normach i wynikających z przyjętych technologii zasadach  oraz   zalecanej  w punkcie 12.7 SIWZ-u  wizji lokalnej.

Odpowiedź dla firmy nr 3 z dnia 05.02.2013

Ad1. Znaczenie przemiaru określone w uwadze. Zamawiający nie sugeruje w jaki sposób ma być wykonana kalkulacja ceny ofertowej. Czy mają to być KNR-y, czy też kalkulacja indywidualna.Nie przewidujemy malowania wnętrz ( farbami emelsyjnymi w szczególności).Zaprawienie bruzd po wykonaniu instalacji elektrycznych zaprawą tynkarską zatartą na ostro.

Odpowiedź dla firmy  nr 3  z dnia 05.02.2013

Ad.1 Kalkulację instalacji odgromowej Pawilonu XI należy doliczyć do kalkulacji instalacji elktrycznej Pawilonu XI.Uwzględnić tę pozycje razem w harmonogramie.

Ad.2. Umieszczono na stronie internetowej w zakładce zamówienia publiczne

Ad.3  Przedstawiciel oferenta w dniu 7 lutego 2013 r. zapoznał się z dokumentacją w siedzibie Zamawiajacego

Ad4. Przedstawiciel oferenta w dniu 7 lutego 2013 r. zapoznał się z dokumentacją w siedzibie Zamawiajacego.Stwierdzamy, że nie ma podstaw do przedłużenia terminu złożenia ofert ,zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.

Ad.5 Prosimy o przyjęcie do kalkulacji zapisów znajdujących się w STWIORB.Dokładne określenie na temat materiałów z jakich są wykonane ściany i stropy Pawilonów będzie możliwe na etapie wykonastwa.Zamawiajacy uważa, że pytania związane z klasą odporności ogniowej Pawilonów oraz wydzieleń stref p-poż nie sa przedmiotem projektu, a zatem nie mają związku z wykonaniem kalkulacji.Projekty uzgodniono przez rzeczoznawców p-poż i bhp.

Ad.6 Potwierdzamy, że konserwacja instalacji SAP oraz zwiazanane z tym koszty nie są przedmiotem kalkulacji.

Ad.7 Zamawiajacy nie przewiduje gruntowania,szpachlowania oraz malowania powierzchni wewnetrznych ścian. Bruzdy po przekuciach należy zatynkować tynkiem cementowo wapiennym zatartym na ostro.

Ad.8 J.w. Sposób reperacji ościeży po wymianie stolarki nie jest przedmiotem projektu wymiany instalacji elektrycznych i odgromowych, podobnie jak projekt dachu.

Odpowiedź dla firmy nr3 z dnia 06.02.201

Ad.1Potwierdzamy, że zasilenie rozdzielnicy wykonane jest kablami z podtrzymaniem funkcji E-90

Odpowiedź dla firmy nr 4 z dnia 07.02.2013

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) prosimy uzupełnienie brakujących rysunków:

Rozdzielnica R1/PA   rys.3/1 
Rozdzielnica R2/PA   rys.5/2 
Rozdzielnica R3/P1    rys.8/2

Ad.1 Rysunki zamieszczono na stronie internetowej w zakładce zamówienia publiczne.

Odpowiedź dla firmy nr 4 z dnia 06.02.2013

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) proszę jeszcze o informację odnośnie terminu wykonania zamówienia.

W SWIZ rozdział 4, pkt 4.1 podany jest termin realizacji I-III kwartał 2014r. Czy nie powinno być I-III 2013r.? Proszę o informację czy w SIWZ nie wkradł się przypadkiem błąd?

Ad.1 Potwierdzamy termin realizacji I-III kwartał 2014.Zamawiajacy nie wyklucza na etapie wykonawstwa korekt harmonogramu.